Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория (центр) Общества с ограниченной ответственностью «ЛАБСТРОЙ»

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 620144, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 10, цокольный этаж: ком. №№7,11,12; первый этаж: ком. № 16 (кадастровый номер 66:41:0402025:710) 2. 620144, РОССИЯ, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Уктусская, д. 10, часть строения (литер Б) (кадастровый номер 66:41:0402025:790)

адрес места осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, улица Уктусская, дом 10, цокольный этаж: ком. №№ 7, 11, 12; первый этаж: ком. № 16 (кадастровый номер 66:41:0402025:710) |
|  | ГОСТ 379, п. 7.1 | Силикатные кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные | 23.61.11.131 | 6810119000 | Размеры изделий, толщина наружных стенок пустотелых изделий, длина трещин | (0,01-300) мм |
|  | ГОСТ 379, п. 7.2 |  |  |  | Длина и ширина | (0,01-300) мм |
|  | ГОСТ 379, п. 7.3 |  |  |  | Параллельность опорных граней | (0,01-300) мм |
|  | ГОСТ 379, п. 7.4 |  |  |  | Глубина отбитостей и притупленностей углов и ребер | (0,01-300) мм |
|  | ГОСТ 379. п. 7.5 |  |  |  | Шероховатость и срывы граней | (0,01-300) мм |
|  | ГОСТ 379, п. 7.6 |  |  |  | Число включений | 1-10 штук |
|  |  |  |  |  | Размер включений | (0,01-300) мм |
|  | ГОСТ 379, п. 7.7 |  |  |  | Дефекты от непогасившейся силикатной массы | наличие/ отсутствие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 530, п. 7.3 | Кирпич и камень керамические | 23.32.11.110 23.70.12.110 | 6802920000 6904100000 | Геометрические размеры | (0,01-300) мм |
|  | ГОСТ 530, п. 7.4 |  |  |  | Правильность формы | (0,01-300) мм |
|  | ГОСТ 2678, п.3.3 | Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы | 23.99.12.110 | 6807100001 | Линейные размеры и площадь | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 2678, п. 3.9 |  |  |  | Гибкость | выдержал/ не выдержал |
|  | ГОСТ 2678, п. 3.10 |  |  |  | Водопоглощение | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 2678, п. 3.11 |  |  |  | Водонепроницаемость | Выдержал/не выдержал |
|  | ГОСТ 2678, п. 3.12 |  |  |  | Теплостойкость | Выдержал/не выдержал |
|  | ГОСТ 2678, п. 3.19 |  |  |  | Масса вяжущего | (2000-5000) г/м2 |
|  | ГОСТ 2678, п. 3.29 |  |  |  | Плотность пропитки | Обнаружено/не обнаружено |
|  | ГОСТ 3344, п. 2.5 | Щебень и песок, готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной и цветной металлургии и фосфорных шлаков, предназначенные для дорожного строительства | 08.12.12.140 08.12.13.000 | 2517101000 2618000000 | Отбор проб | - |
|  | ГОСТ Р 58767 п. 5 | Растворные смеси и растворы строительные, изготовленные на минеральных вяжущих (цемент, известь, гипс, растворимое стекло) | 23.64.10.110 23.64.10.120 23.70.12.110 | 2520200000 3824501000 3824509000 | Подвижность | (1-14) см |
|  | ГОСТ Р 58767 п.6 |  |  |  | Средняя плотность | (100-2000) кг/м3 |
|  | ГОСТ Р 58767 п. 7 |  |  |  | Расслаиваемость | (1-10)% |
|  | ГОСТ Р 58767 п.8 |  |  |  | Водоудерживающая способность | (90-100)% |
|  | ГОСТ Р 58767 п.9 |  |  |  | Прочность раствора на сжатие | (0,1-95) МПа |
|  | ГОСТ Р 58767 п.10 |  |  |  | Средняя плотность | (100-2000) кг/м3 |
|  | ГОСТ Р 58767 п.13 |  |  |  | Морозостойкость | F10-F200 |
|  | ГОСТ 6428, п. 7.1 | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок | 23.64.10.110 | 6809190000 | Внешний вид и размер | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 6428, п. 7.2 |  |  |  | Средняя плотность | (100-1350) кг/м3 |
|  | ГОСТ 6428, п. 7.3 | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок размером 250 на 150 мм | 23.64.10.110 | 6809190000 | Разрушающая нагрузка | (0,1-10) МПа |
|  | ГОСТ 6428, п. 7.4 | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок | 23.64.10.110 | 6809190000 | Отпускная влажность | (1-100)% |
|  | ГОСТ 6428, п. 7.5 | Гипсовые пазогребневые плиты типа Н1 (гидфобизированные плиты) | 23.64.10.110 | 6809190000 | Водопоглощение | (1-100)% |
|  | ГОСТ 7025, п. 2 | Керамические (в том числе для дымовых труб) и силикатные рядовые и лицевые кирпич и камни | - | - | Водопоглощение | (6-100) % |
|  | ГОСТ 7025, п. 5 |  |  |  | Средняя плотность | (650-2400) кг/м3 |
|  | ГОСТ 7025, п. 7 |  |  |  | Морозостойкость | 25-300 циклов |
|  | ГОСТ 7076 | Строительные материалы и изделия, а также материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов | 22.21.41 23.14.12.130 23.14.12.140 23.20.11.190 23.61.11.141 23.99.19.110 25.99.11.191 | 6810119000 6808000000 | Теплопроводность | (0,02-1,5) Вт/м·К |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.2 | Щебень из плотных горных пород I и II категории, получаемый их дроблением и применяемый для устройства балластного слоя железнодорожного пути | 08.12.12.140 | 2517100000 | Зерновой состав | (0-100) % |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.3 |  |  |  | Наличие глины в комках | (0,01-0,25)% |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.4 |  |  |  | Содержание зерен слабых пород | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.5 |  |  |  | Доля мелкого продукта | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.16 |  |  |  | Признаки солнечного ожога | (0-100)% |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.6.2 |  |  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | (1-100)% |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.7 |  |  |  | Наличие органических примесей | Наличие/ отсутствие |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.8 |  |  |  | Истираемость | (10-25)% |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.9 |  |  |  | Сопротивление удару на копре | (0-100)% |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.10 |  |  |  | Средняя плотность зерен щебня | 2,0-3,0 г/см3 |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.11 |  |  |  | Марка по морозостойкости | F15-F300 |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.13 |  |  |  | Удельная электрическая проводимость щебня | (10-32) См/м |
|  | ГОСТ 8267, п. 5.5 | Щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3 | 08.12.12.140 | 2517101000 | Отбор проб | - |
|  | ГОСТ 8269.0, п. 4.2 | Щебень и гравий из горных пород и отходов промышленного производства со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3 | 08.12.13.000 08.12.12.140 | 2517101000 2517200000 2618000000 | Отбор проб | - |
|  | ГОСТ 8269.0, п. 4.3 |  |  |  | Зерновой состав | (0-100)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п. 4.5.1, п. 4.5.3 |  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | (0,1-5)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п. 4.6 |  |  |  | Содержание глины в комках | (0,01-0,25)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п. 4.7.1 |  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | (1-100)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п. 4.8 |  |  |  | Дробимость | (0-100)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п. 4.9 |  |  |  | Содержание зерен слабых пород | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.10 |  |  |  | Истираемость в полочном барабане | (10-100)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.11 |  |  |  | Расчетный показатель: Сопротивление удару на копре ПМ | - |
|  | ГОСТ 8269.0, п. 4.12 |  |  |  | Морозостойкость по потере массы | (1-100) % |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.14 |  |  |  | Наличие органических примесей в гравии | Наличие/отсутствие |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.15 |  |  |  | Истинная плотность | (2,0-3,0) г/см3 |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.16 |  |  |  | Средняя плотность и пористость | (2,0-3,5) г/см3 |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.17 |  |  |  | Насыпная плотность и пустотность | (0,9-2,5) г/см3 (900-2500) кг/м3 |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.18 |  |  |  | Водопоглощение | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.19 |  |  |  | Влажность | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.20 |  |  |  | Предел прочности при сжатии горной породы | (1-100) кН |
|  | ГОСТ 8269.0, п. 4.22.2.4 |  |  |  | Содержание быстро растворимого кремнезема весовым методом (реакционная способность) | (1-50) ммоль/л |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.23 |  |  |  | Устойчивость структуры против распадов | (0,5-100)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.25 |  |  |  | Содержание слабых зерен и примесей металла | (0,1-5)% |
|  | ГОСТ 8269.0,п. 4.26 |  |  |  | Активность шлаков | (1-95) МПа |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.27 |  |  |  | Удельная электрическая проводимость щебня | (10-32)См/м |
|  | ГОСТ 8269.1, п. 4.3 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства | 08.12.12.130 08.12.12.140 | 2517101000 2517200000 | Потеря массы при прокаливании | (0,01-10) % |
|  | ГОСТ 8269.1, п. 4.7.1 |  |  |  | Общее содержание серы | (0,01-10) % |
|  | ГОСТ 8269.1, п. 4.9 |  |  |  | Содержание оксида железа двухвалентного | (0,01-20) % |
|  | ГОСТ 8269.1, п.4.10 |  |  |  | Массовая доля хлоридов (хлор ион) | (0,01-5)% |
|  | ГОСТ Р 58527 п. 4 | Стеновые материалы | 23.32.11.110 23.61.12.131 23.61.11.141 23.70.12.110 | - | Предел прочности при сжатии | (10-95) МПа |
|  | ГОСТ Р 58527 п. 5 |  |  |  | Предел прочности при изгибе | (10-95) МПа |
|  | ГОСТ 8735, п. 2 | Песок, применяемый в качестве заполнителя для бетонов монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций, а также материала для соответствующих видов строительных работ | 08.12.11.120 08.12.11.130 08.12.11.190 08.12.12.110 | 2520200000 2505100000 2505900000 | Отбор проб | - |
|  | ГОСТ 8735, п. 3, п. 14 |  |  |  | Зерновой состав | (0,1-100)% |
|  |  |  |  |  | Модуль крупности | (0,5-5,0) |
|  | ГОСТ 8735, п. 4 |  |  |  | Содержание глины в комках | (0,01-0,25)% |
|  | ГОСТ 8735, п. 5.3 |  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 8735, п. 6 |  |  |  | Наличие органических примесей | Наличие/ отсутствие |
|  | ГОСТ 8735, п. 8 |  |  |  | Истинная плотность | (2,0-3,0) г/см3 |
|  | ГОСТ 8735, п. 9.1 |  |  |  | Насыпная плотность | (900-2500) кг/м3 |
|  | ГОСТ 8735, п. 9.2 |  |  |  | Пустотность | (900-2500) кг/м3 |
|  | ГОСТ 8735, п. 10 |  |  |  | Влажность | (1-100)% |
|  | ГОСТ 8735, п. 12.2.1 |  |  |  | Общее содержание сульфатной серы в процентах в пересчете на SO3 | (0,01-5) % |
|  | ГОСТ 8736, п. 5.6 | Пески природные | 08.12.11.190 | 2505100000 2505900000 | Отбор проб | - |
|  | ГОСТ 8829 | Бетонные и железобетонные строительные изделия с ненапрягаемой и напрягаемой стальной арматурой, в том числе смешанно армированные | 23.61.12.143 23.61.12.165 | 6810910000 6810990000 | Прочность, жесткость и трещиностойкость | (5,0-50) кН |
|  | ГОСТ 9758, п. 31 | Пористые неорганические природные и искусственные заполнители | 08.12.13.000 | 2517200000 | Стойкость крупного заполнителя против силикатного распада | (0,5-100)% |
|  | ГОСТ 9758, п. 32 |  |  |  | Стойкость крупного заполнителя против железистого распада | (0,5-100)% |
|  | ГОСТ 9758, п. 36 |  |  |  | Потеря массы при прокаливании | (0,01-10)% |
|  | ГОСТ 10060, п. 5.1 | Тяжелые, мелкозернистые, легкие и плотные силикатные бетоны, в том числе бетоны дорожных и аэродромных покрытий, бетоны конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия минерализованной воды | 23.61.12 | 3816000000 3824500000 6810910000 | Марка по морозостойкости | F25-F1000 (1-100) % |
|  | ГОСТ 10060, п. 5.2 |  |  |  | Марка по морозостойкости | F25-F1000 (1-100) % |
|  | ГОСТ 10060, п. 6.1 |  |  |  | Марка по морозостойкости | F25-F1000 (1-100) % |
|  | ГОСТ 10180, п. 7.2 | Бетоны всех видов | 23.61.12 | 3816000000 3824500000 6810910000 6810990000 6810111000 6810119000 6808000000 | Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам (образцах-кубах, образцах-цилиндрах), представленных заказчиком | (1,0-95) МПа |
|  | ГОСТ 10180, п. 7.3 |  |  |  | Прочность бетона на растяжение при изгибе по контрольным образцам (образцам-призмам) | (1,0-95) МПа |
|  | ГОСТ 10181, п. 4.2 | Бетонные смеси тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов | 23.64.10.110 | 3824501000 | Удобоукладываемость по подвижности | (0,1-30) см |
|  | ГОСТ 10181, п. 4.4 |  |  |  | Удобоукладываемость по расплыву | (70-500) мм |
|  | ГОСТ 10181, п. 5 |  |  |  | Средняя плотность | (100-3000) кг/м3 |
|  | ГОСТ 10181, п. 7 |  |  |  | Расслаиваемость | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 12730.1 | Бетоны всех видов | 23.61.11.141 23.61.12 23.70.12.110 | 3816000000 3824500000 6810910000 6810990000 6810111000 6808000000 | Плотность | (0,1-3,0) г/см3 (100-3000) кг/м3 |
|  | ГОСТ 12730.2 | Все виды бетонов |  |  | Влажность | (0,1-100) % |
|  | ГОСТ 12730.3 | Все виды бетонов |  |  | Водопоглощение | (1-100) % |
|  | ГОСТ 12730.4 | Бетоны всех видов | 23.61.11.141 23.70.12.110 |  | Расчетный показатель: Параметры пористости, см3 | - |
|  | ГОСТ 12730.5, Приложение Д | Все виды бетонов | 23.70.12.110 |  | Водонепроницаемость по воздухопроницаемости | W2-W12 |
|  | ГОСТ 13087, п. 5.5 | Бетоны всех видов | 23.61.12 23.63.10 | 3824501000 6810190000 | Истираемость по изменению массы | G1-G3 |
|  | ГОСТ 15588, п. 7.2 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | 22.21.41 23.99.19.110 | 3921139000 6806100000 | Размеры и показатели внешнего вида | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 15588, п. 7.3 |  |  |  | Плотность | (10-400) кг/м3 |
|  | ГОСТ 15588, п. 7.4 |  |  |  | Влажность | (0,1-15)% |
|  | ГОСТ 15588, п. 7.5 |  |  |  | Расчетный показатель: Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, кПа | - |
|  | ГОСТ 15588, п. 7.7 |  |  |  | Расчетный показатель: Предел прочности при изгибе, кПа | - |
|  | ГОСТ 15588, п. 7.8 |  |  |  | Водопоглощение за 24 часа | (0,1-5)% |
|  | ГОСТ 15588, п. 7.10 |  |  |  | Время самостоятельного горения | (1-10) с |
|  | ГОСТ 17177, п. 4 | Строительные теплоизоляционные материалы и изделия | 23.14.12.130 23.14.12.140 23.20.11.190 23.99.19.110 25.99.11.191 | 6806100008 6901000000 | Линейные размеры | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 17177, п. 7 |  |  |  | Плотность | (10-400) кг/м3 |
|  | ГОСТ 17177, п. 8 |  |  |  | Влажность | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 17177, п. 9 |  |  |  | Сорбционная влажность | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 17177, п. 10 |  |  |  | Водопоглощение | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 17177, п. 11 |  |  |  | Содержание органических веществ | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 17177, п. 13 |  |  |  | Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа (кг/см2) | - |
|  | ГОСТ 17177, п. 14 |  |  |  | Предел прочности при сжатии, МПа (кг/см2) | - |
|  | ГОСТ 17177, п. 15 |  |  |  | Предел прочности при изгибе, МПа (кг/см2) | - |
|  | ГОСТ 17177, п. 18 |  |  |  | Гибкость | Наличие/ отсутствие |
|  | ГОСТ 17177, п. 19 |  |  |  | Линейная температурная усадка | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 18105, схема В | Все виды бетонов | 23.61.12 23.63.10 | 3816000000 3824500000 6810910000 | Фактический класс бетона и коэффициента вариации | (3-100) МПа |
|  | ГОСТ 18105, схема Г |  |  |  | Фактический класс бетона | (3-100) МПа |
|  | ГОСТ 18124, п. 8.2 | Листы хризотилцементные плоские | 23.65.12.115 | 6811400002 6811820000 | Линейные размеры и формы | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 18124, п. 8.3 |  |  |  | Расчетный показатель: Предел прочности при изгибе, МПа | - |
|  | ГОСТ 18124, п. 8.5 |  |  |  | Плотность | (1,5-3,0 )г/см3 (1500-3000) кг/м3 |
|  | ГОСТ 18124, п. 8.6 |  |  |  | Морозостойкость | (1-100) % |
|  | ГОСТ 22690, п. 7.4 | Конструкционные тяжелые, мелкозернистые, легкие и напрягающие бетоны монолитных, сборных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений | 23.61.12 | 3824501000 6810910000 6810990000 6810190001 | Прочность на сжатие | (3-100) МПа |
|  | ГОСТ 22690 , п. 7.6 |  |  |  | Усилие вырыва анкера | 5-50 кН |
|  | ГОСТ 22904 | Сборные и монолитные железобетонные конструкции зданий и сооружений, изготавливаемые из бетона различных видов | 23.61.12 | 6810910000 6810990000 | Толщина защитного слоя | (5-120) мм |
|  |  |  |  |  | Расположение арматуры | (0,01-500) мм |
|  | ГОСТ 23206 | Ячеистые жесткие пластмассы | 25.99.11.191 23.99.19.110 | 3911909900 | Прочность при 10%-ной деформации сжатия | (1,0-95) кПа |
|  | ГОСТ 23486, п. 5.2 | Панели металлические трехслойные с утеплителем из заливочного пенополиуретана | 24.33.30.000 | 7308905100 | Внешний вид | - |
|  | ГОСТ 23486, п. 5.4 |  |  |  | Геометрические параметры | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 23486, п. 5.6 |  |  |  | Прочность при поперечном изгибе | Наличие/отсутствие повреждений |
|  | ГОСТ 23789, п. 5 | Вяжущие гипсовые | 23.64.10.110 | 6809190000 2520200000 | Степень помола | (1-100) % |
|  | ГОСТ 23789, п. 6 |  |  |  | Сроки схватывания гипсового теста | (0,01-60) мин. |
|  | ГОСТ 23789, п. 7.3 |  |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | (0,1-10) МПа |
|  | ГОСТ 23789, п. 7.4 |  |  |  | Прочность при сжатии | (0,1-10) МПа |
|  | ГОСТ 23789 п. 8 |  |  |  | Содержание гидратной воды | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 23789, п. 10 |  |  |  | Водопоглощение | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 23789, п. 11 |  |  |  | Содержание нерастворимого остатка | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 25485, Приложение Б | Бетоны ячеистые | 23.61.11.141 23.61.12 23.70.12.110 | 3816000000 6810119000 | Морозостойкость | F15-F35 |
|  | ГОСТ 25584, п. 4.3 | Песчаные грунты | 08.12.11.130 08.12.11.190 08.12.12.160 | 2516110000 2517100000 2505100000 | Коэффициент фильтрации при переменном градиенте напора | (0,1-30) м/сут |
|  | ГОСТ 25607, п. 5.7 | Щебеночно-песчаные, гравийно-песчаные и щебеночно-гравийно-песчаные смеси | 08.12.12.160 | 2517101000 2517200000 2505100000 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | (1-100)% |
|  | ГОСТ 25607, п. 5.8 |  |  |  | Содержание глины в комках | (0,01-0,25)% |
|  | ГОСТ 25607, п. 5.10 |  |  |  | Водостойкость щебня (гравия) | В1-В4 |
|  | ГОСТ 25607, п. 5.11 |  |  |  | Коэффициент фильтрации | (0,1-30) м/сут |
|  | ГОСТ 25912, п.7.8. | Плиты железобетонные предварительно напряженные из тяжелого бетона | 23.61.12.165 | 6810119000 | Трещиностойкость | Стойкий/ не стойкий |
|  | ГОСТ Р 58939 Приложение А п. 1.1а, 1.1в, 1.1.1а, 1.2.1, 1.2.3б, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2, 1.5.3, | Поверхности деталей, изделий, конструкций и технологической оснастки | 22.19.73.119 23.61.11.141 23.61.12 25.11.10.000 | 9406909009 | Линейные размеры и их отклонения | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ Р 58939 Приложение А п. 2.1, 2.2 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства | 23.61.12.110 23.61.12.119 23.61.12.120 23.61.12.121 23.61.12.130 23.61.12.139 23.61.12.150 23.61.12.151 23.61.12.152 23.61.12.153 23.61.12.154 23.61.12.159 23.61.12.160 23.61.12.169 23.61.12.190 | 6810910000 6810990000 | Угловые размеры и их отклонения | (0,1-5000) мм |
|  | ГОСТ Р 58939 Приложение А п. 3.1, 3.2, 3.3.1 |  |  |  | Отклонения формы профиля или поверхности | (0,1-5000) мм |
|  | ГОСТ Р 58945 Приложение Б | Здания, сооружения и их части | 25.11.10.000 | 9406909009 | Линейные и угловые размеры | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 27180, п. 5 | Керамические плитки, фасонные изделия и детали к ним (доборные элементы) и ковры из них | 23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 | 6907900000 6908900000 | Размеры, правильность формы и качество поверхности | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 27180, п. 6 |  |  |  | Водопоглощение | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 27180, п. 7 |  |  |  | Предел прочности при изгибе и разрушающей нагрузке | (1-100)кН |
|  | ГОСТ 27180, п. 8 |  |  |  | Износостойкость неглазурованных плиток | (0,01-1,0) г/см2 |
|  | ГОСТ 27180, п. 10 |  |  |  | Термическая стойкость | наличие/ отсутствие повреждений |
|  | ГОСТ 27180, п. 11 |  |  |  | Морозостойкость | наличие/ отсутствие |
|  | ГОСТ 27180, п. 12 |  |  |  | Химическая стойкость | стойкая/ нестойкая |
|  | ГОСТ 30340, п. 8.3 | Листы хризотилцементные волнистые | 23.65.12.110 | 6811400002 6811820000 | Линейные размеры и формы | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 30340, п. 8.4 |  |  |  | Предел прочности при изгибе | (1,0 – 95) МПа |
|  | ГОСТ 30340, п. 8.5 |  |  |  | Прочность испытательной планочной нагрузка | выдержал/не выдержал |
|  | ГОСТ 30340, п. 8.7 |  |  |  | Ударная вязкость | (0,1-5) кДж/м2 |
|  | ГОСТ 30340, п. 8.8 |  |  |  | Плотность | (1,5-3,0) г/см3 (1500-3000) кг/м3 |
|  | ГОСТ 30340, п. 8.9 | Листы хризотилцементные волнистые | 23.65.12.110 | 6811400002 6811820000 | Водонепроницаемость | Наличие/отсутствие капель воды |
|  | ГОСТ 30340, п. 8.10 |  |  |  | Морозостойкость | 1-100 % |
|  | ГОСТ 32704, п. 9.1 | Порошок минеральный не активированный | 08.12.12.110 23.70.11.140 23.70.12.120 | 6802100000 | Гидрофобность | Наличие/ отсутствие |
|  | ГОСТ 30732, п. 9.13 | Стальные и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке или стальным защитным покрытием | 24.20.13 | 7304510000 7304590000 | Водопоглощение ППУ | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 30732, п. 9.16, 9.17 |  |  |  | Прочность на сдвиг в осевом направлении | (1-95) МПа |
|  | ГОСТ 30732, п. 9.18 |  |  |  | Прочность на сдвиг в тангенциальном направлении (23±2)(С | (1-95) МПа |
|  | ГОСТ 31359, Приложение Б | Бетоны ячеистые автоклавного твердения | 23.64.10.110 | 3824501000 | Марка по морозостойкости | F25-F300 (1-100) % |
|  | ГОСТ 32614, п. 5.2 | Гипсовые плиты | 23.64.10.110 | 6809110000 | Ширина | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 32614, п. 5.3 |  |  |  | Длина | (0,01-5000) мм |
|  | ГОСТ 32614, п. 5.4 |  |  |  | Толщина | (0,01-300) мм |
|  | ГОСТ 32614, п. 5.5 |  |  |  | Прямоугольность | (0,01-150) мм |
|  | ГОСТ 32614, п.5.7 |  |  |  | Прочность при изгибе | (1,6-500) Н |
|  | ГОСТ 32614, п. 5.8 |  |  |  | Прогиб под нагрузкой | (0,1-10) см |
|  | ГОСТ 32614, п. 5.10 |  |  |  | Стойкость к воздействию высоких температур | стойкий/ нестойкий |
|  | ГОСТ 32614, п. 5.11 |  |  |  | Плотность | (500-1500) кг/м3 |
|  | ГОСТ 32708 | Песок природный с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3 и песок дробленый с истинной плотностью зерен от 2,0 до 3,5 г/см3 | 08.12.11.190 | 2505100000 2505900000 | Содержание глинистых частиц методом набухания | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 32721 п.4 |  | 08.12.11.190 | 2505100000 2505900000 | Насыпная плотность | (900-2500) г/см3 |
|  | ГОСТ 32721 п.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пустотность | (1-100) % |
|  | ГОСТ 32722 |  | 08.12.11.190 | 2505100000 2505900000 | Истинная плотность | (2,0-3,5) г/см2 |
|  | ГОСТ 32724 | Песок природный с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3 и песок дробленый с истинной плотностью зерен от 2,0 до 3,5 г/см3 | 08.12.11.190 | 2505100000 2505900000 | Наличие органических примесей | Наличие/ отсутствие |
|  | ГОСТ 32725 |  | 08.12.11.190 | 2505100000 2505900000 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 32726 |  | 08.12.11.190 | 2505100000 2505900000 2618000000 | Содержание глины в комках | (0,01-1)% |
|  | ГОСТ 32727 |  | 08.12.11.190 | 2505100000 2505900000 | Гранулометрический (зерновой) состав | (0,1-100) % |
|  |  |  |  |  | Модуль крупности | (0,5-5,0) |
|  | ГОСТ 32817 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также фосфорные шлаки | 08.12.13.000 | 2517200000 | Дробимость шлакового щебня | (1-50)% |
|  | ГОСТ 32819 |  | 08.12.13.000 | 2517200000 | Сопротивление дроблению и износу в шлаковом щебне | (10-60)% |
|  | ГОСТ 32820 |  | 08.12.13.000 | 2517200000 | Активность шлака | (1-95) МПа |
|  | ГОСТ 32823 |  | 08.12.13.000 | 2517200000 | Содержание глинистых частиц методом набухания | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 32858 |  | 08.12.13.000 | 2517200000 | Устойчивость структуры зерен против распадов | (0,1-5) % |
|  | ГОСТ 32859 |  | 08.12.13.000 | 2517200000 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в шлаковом щебне и песке | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 32860 |  | 08.12.13.000 | 2517200000 | Гранулометрический состав в шлаковом щебне и песке | (0,1-100) % |
|  | ГОСТ 32861 |  | 08.12.13.000 | 2517200000 | Содержание слабых зерен и примесей металла в шлаковом щебне и песке | (0,1-5)% |
|  | ГОСТ 32863 |  | 08.12.13.000 | 2517200000 | Морозостойкость шлакового щебня | F15-F300 (1-100) % |
|  | ГОСТ 32864 |  | 08.12.13.000 | 2517200000 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в шлаковом щебне | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 33026 | Щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,5 г/см3 | 08.12.12.140 | 2517101000 | Содержание глины в комках | (0,011-1)% |
|  | ГОСТ 33029 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Гранулометрический состав | (0,1-100) % |
|  | ГОСТ 33030 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Дробимость | (1-30)% |
|  | ГОСТ 33046 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Содержание органических примесей в щебне (гравии) | Наличие/ отсутствие |
|  | ГОСТ 33049 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Сопротивление дроблению и износу | (10-60) % |
|  | ГОСТ 33050 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Реакционная способность горной породы и щебня (гравия) | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 33051 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Содержание дробленых и окатанных зерен | (0,1-10) % |
|  | ГОСТ 33053 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | (0,1-100) % |
|  | ГОСТ 33054 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Содержание зерен слабых пород | (0,1-10) % |
|  | ГОСТ 33055 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | (0,1-10)% |
|  | ГОСТ 33056 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Устойчивость структуры зерен щебня (гравия) против распадов | (0,1-5) % |
|  | ГОСТ 33057, п. 7 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Средняя плотность | (2,0-3,0) г/см3 |
|  | ГОСТ 33057, п. 8 |  |  |  | Истинная плотность | (2,0-3,0) г/см3 |
|  | ГОСТ 33057, п. 10 |  |  |  | Водопоглощение | (0,1-100) % |
|  | ГОСТ 33109 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Морозостойкость по потере массы | (1-100) % |
|  | ГОСТ 32705 | Порошок минеральный | 08.12.12.110 23.70.11.140 23.70.12.120 | 6802100000 | Содержание водорастворимых соединений | (1-10) % |
|  | ГОСТ 32718 |  |  |  | Массовая доля активирующих веществ | (0-100) % |
|  | ГОСТ 32719 |  |  |  | Зерновой состав | (0-100) % |
|  | ГОСТ 32762 |  |  |  | Влажность | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ 32764 |  |  |  | Средняя плотность и пористость | (0,1-3,0) г/см3 (5-50) % |
|  | ГОСТ 32766 |  |  |  | Битумоемкость | (1-510) г |
|  | ГОСТ Р 52129, п.7.2 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей | 08.12.12.110 | 2517100000 | Зерновой состав | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ Р 52129, п.7.3 |  |  |  | Истинная плотность | (1,50-3,00) г/см3 |
|  | ГОСТ Р 52129, п.7.4 |  |  |  | Средняя плотность | (1,50-3,00) г/см3 |
|  | ГОСТ Р 52129, п.7.5 |  |  |  | Пористость | (1-100)% |
|  | ГОСТ Р 52129, п. 7.6 |  |  |  | Набухание образцов из смеси порошка с битумом | (0,1-5)% |
|  | ГОСТ Р 52129, п.7.7 |  |  |  | Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом | (0,1-5)% |
|  | ГОСТ Р 52129, п.7.8 |  |  |  | Показатель битумоемкости | (0,1-100) г |
|  | ГОСТ Р 52129, п.7.9 |  |  |  | Гидрофобность активированного порошка | Наличие/ отсутствие |
|  | ГОСТ Р 52129, п.7.10 |  |  |  | Влажность | (0,1-100)% |
|  | ГОСТ Р 56227, п.8.8 | Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции | 24.20.13 | 7304510000 7304590000 | Общая плотность ППМ | (100-300) кг/м3 |
|  | ГОСТ Р 56227, п.8.11 |  |  |  | Предел прочности при сдвиге в осевом направлении при 23°С | (1-95) МПа |
|  | ГОСТ Р 56227, п. 8.12 |  |  |  | Водопоглощение при полном погружении | (1-10)% |
| 2. 620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, улица Уктусская, дом 10, часть строения (литер Б) (кадастровый номер 66:41:0402025:790) |
|  | ГОСТ 2678, п. 3.9 | Рулонные кровельные и гидроизоляционные битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы | 23.99.12.110 | 6807100001 | Гибкость | выдержал/ не выдержал |
|  | ГОСТ Р 58767 п. 13 | Растворные смеси и растворы строительные, изготовленные на минеральных вяжущих (цемент, известь, гипс, растворимое стекло) | 23.64.10.110 23.64.10.120 23.70.12.110 | 2520200000 3824501000 3824509000 | Марка по морозостойкости | F10-F200 |
|  | ГОСТ 7025, п. 2 | Керамические (в том числе для дымовых труб) и силикатные рядовые и лицевые кирпич и камни | 23.32.11.110 23.61.11.131 23.70.12.110 | 6802290000 6810119000 6904100000 | Водопоглощение | (6-100) % |
|  | ГОСТ 7025, п. 7 |  |  |  | Морозостойкость | 25-300 циклов |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.8 | Щебень из плотных горных пород I и II категории, получаемый их дроблением и применяемый для устройства балластного слоя железнодорожного пути | 08.12.12.140 | 2517100000 | Истираемость в полочном барабане | (10-25)% |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.9 |  |  |  | Сопротивление удару на копре | (0-100)% |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.11 |  |  |  | Марка по морозостойкости | F15-F300 |
|  | ГОСТ 7392, п. 7.16 |  |  |  | Признаки солнечного ожога по изменению потери массы | (1-100) % |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.10 | Щебень и гравий из горных пород и отходов промышленного производства со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3 | 08.12.13.000 08.12.12.140 | 2517101000 2517200000 2618000000 | Истираемость в полочном барабане | (10-100)% |
|  | ГОСТ 8269.0, п.4.12 |  |  |  | Морозостойкость по потере массы | (1-100) % |
|  | ГОСТ 8269.0,п. 4.26 |  |  |  | Активность шлаков | (1-95) МПа |
|  | ГОСТ 10060, п. 5.1 | Тяжелые, мелкозернистые, легкие и плотные силикатные бетоны, в том числе бетоны дорожных и аэродромных покрытий, бетоны конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия минерализованной воды | 23.61.12 | 3816000000 3824500000 6810910000 | Марка по морозостойкости | F25-F1000 |
|  | ГОСТ 10060, п. 5.2 |  |  |  | Марка по морозостойкости | F25-F1000 |
|  | ГОСТ 10060, п. 6.1 |  |  |  | Марка по морозостойкости | F25-F1000 |
|  | ГОСТ 12730.3 | Все виды бетонов | 23.61.11.141 23.61.12 23.70.12.110 23.61.11.141 23.70.12.110 | 3816000000 3824500000 6810910000 6810990000 6810111000 6808000000 | Водопоглощение | (1-100) % |
|  | ГОСТ 12730.4 | Бетоны всех видов |  |  | Параметры пористости, см3 | - |
|  | ГОСТ 13087, п. 5.5 | Бетоны всех видов | 23.61.12 23.63.10 | 3824501000 6810190000 | Истираемость по изменению массы | G1-G3 |
|  | ГОСТ 18124, п. 8.6 | Листы хризотилцементные плоские | 23.65.12.115 | 6811400002 6811820000 | Морозостойкость | (1-100) % |
|  | ГОСТ 23789, п. 7.3 | Вяжущие гипсовые | 23.64.10.110 | 6809190000 2520200000 | Прочность на растяжение при изгибе | (0,1-10) МПа |
|  | ГОСТ 25485, Приложение Б | Бетоны ячеистые | 23.61.11.141 23.61.12 23.70.12.110 | 3816000000 6810119000 | Морозостойкость | F15-F35 |
|  | ГОСТ 27180, п. 8 | Керамические плитки для внутренней облицовки стен, покрытия полов и отделки фасадов | 23.31.10.121 23.31.10.122 23.31.10.123 | 6907900000 6908900000 | Износостойкость неглазурованных плиток | (0,01-1,0) г/см2 |
|  | ГОСТ 27180, п. 11 |  |  |  | Морозостойкость | наличие/ отсутствие повреждений |
|  | ГОСТ 31359, Приложение Б | Бетоны ячеистые автоклавного твердения | 23.64.10.110 | 3824501000 | Марка по морозостойкости | F25-F300 |
|  | ГОСТ 32722 | Песок природный с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3 и песок дробленый с истинной плотностью зерен от 2,0 до 3,5 г/см3 | 08.12.11.190 | 2505100000 2505900000 | Истинная плотность | (2,0-3,5) г/см2 |
|  | ГОСТ 32819 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также фосфорные шлаки | 08.12.13.000 | 2517200000 | Сопротивление дроблению и износу в шлаковом щебне | (10-60)% |
|  | ГОСТ 32820 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также фосфорные шлаки | 08.12.13.000 | 2517200000 | Активность шлака | (1-95) МПа |
|  | ГОСТ 32863 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии, а также фосфорные шлаки | 08.12.13.000 | 2517200000 | Морозостойкость шлакового щебня | F15-F300 |
|  | ГОСТ 33049 | Щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,5 г/см3 | 08.12.12.140 | 2517101000 | Сопротивление дроблению и износу | (10-60) % |
|  | ГОСТ 33057, п. 8 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Истинная плотность | (2,0-3,0) г/см3 |
|  | ГОСТ 33109 |  | 08.12.12.140 | 2517101000 | Морозостойкость по потере массы | (1-100) % |

| Директор ООО «ЛАБСТРОЙ» |  |  |  | П.Ю. Можаев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица |